## Arkusz1
WPISYWAĆ W ŻÓŁTE POLA. POLA ZIELONE TO WYNIKI.
1. Ustawić SA na pożądaną częstotliwość i podłączyć badane źródło szumów. Wybrać jak najniższe RBW. Można zastosować ZERO SPAN.
2. Ustawić marker na gęstość widmową [dBm/Hz]
3. Detektor RMS, uśrednianie (np. 128 razy)
4. Tłumik analizatora na 0 dB. Ostrożnie!
5. Odczytać za pomocą markera z gęstością widmową DANL
f | 0.145 | [GHz] | Częstotliwość pomiaru |  |  | 0.43 | 1 | 2 | 3 | [GHz]
T | 23 | [°C] | Temperatura aktualna w stopniach Celsiusza |  |  | 21.7 | 23 | 21.7 | 21.7 | [°C]
T | 296.15 | [K] | Temperatura aktualna w Kelwinach |  |  | 294.85 | 296.15 | 294.85 | 294.85 | [K]
PoprawkaT | -0.091137 | [dB] | Poprawka w stosunku do temperatury 290K |  |  | -0.072031 | -0.091137 | -0.072031 | -0.072031 | [dB]
Pcold | -166.13 | [dBm/Hz] | Gęstość widmowa szumów przy wyłączonym źródle |  |  | -165.78 | -164.74 | -163.28 | -160.13 | [dBm/Hz]
NF | 10.2889 | [dB] | Współczynnik szumów analizatora |  |  | 10.658 | 11.6789 | 13.158 | 16.308 | [dB]
Phot | -157.02 | [dBm/Hz] | Gęstość widmowa szumów przy załączonym źródle |  |  | -154.17 | -155.34 | -154.34 | -153.71 | [dBm/Hz]
Pcold | -166.0389 | [dBm/Hz] | Skorygowanę o współczynnik temperaturowy Pcold |  |  | -165.708 | -164.6489 | -163.208 | -160.058 | [dBm/Hz]
Y | 9.0189 | [dB] | Współczynnik Y wyrażony w dB |  |  | 11.538 | 9.3089 | 8.868 | 6.348 | [dB]
ENR | 18.7261 | [dB] | ENR źródła szumów |  |  | 21.8799 | 20.4461 | 21.4222 | 21.5104 | [dB]
|  |  | f [GHz] | ENR org [dB] | ENR SQ1GQC [dB] | odchyłka [dB]
|  |  | 0.145 | 18.21 | 18.73 | -0.52
|  |  | 0.43 | 20.25 | 21.87 | -1.62
|  |  | 1 | 20.45 | 20.45 | 0
|  |  | 2 | 20.34 | 21.42 | -1.08
|  |  | 3 | 20.01 | 21.51 | -1.5